АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2022 г.								№ 621

Экз. № ____

р.п. Тереньга

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организации, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения (канализации) муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»

В соответствии с Федеральных законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», постановлением Правительства Российской Федераци от 22.05.2020 №728 «Об утверждении правил осуществлении контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образовании «Тереньгульское городское поселение».

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организации, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» (приложение 1).

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»						       Г.А.Шерстнев

Приложение №1

к постановлению

администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»

01.11.2022№621

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов организаций,осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения (канализации)  МО «Тереньгулькое городское поселение»

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод, мг/куб. дм |
| --- | --- | --- |
| 1. | алюминий | 1,067 |
| 2. | аммоний-ион | 44,643 |
| 3. | БПК20 | 174,419 |
| 4. | взвешенные вещества | 165,445 |
| 5. | железо общее | 0,923 |
| 6. | марганец | 0,05 |
| 7. | медь | 0,011 |
| 8. | нефтепродукты | 1,106 |
| 9. | сульфат-ион | 102,01 |
| 10. | фосфат -ион | 2,304 |
| 11. | цинк | 0,071 |