График ограничения потребления э/энергии потребителей:

для проведения ремонтных работ  на сентябрь 2024 года

ПАО «Россети-Волга» - «Ульяновские распределительные сети»

| Планируемые дата и время отключения «время МСК» |  | Содержание работы | Отключаемые потребители на время производства работ (улицы, населённые пункты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.09.2024 | 8:30-15:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 6379 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ Скугареевка. Замена деревянных опор на ж/б | С.Елшанка Ульяновский р-н часть ул.Набережной, Заречная |
| 19.09.2024 | 8:30-15:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 6379 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ Скугареевка. Замена деревянных опор на ж/б | С.Елшанка Ульяновский р-н часть ул.Набережной, Заречная |
| 20.09.2024 | 14:00-16:00 | КТП № 6257 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Скугареевка Замена селикагеля | С.Солдатская Ташла Больница |
| 14.09.2024 | 8:30-15:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 6379 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ Скугареевка. Замена деревянных опор на ж/б | С.Елшанка Ульяновский р-н часть ул.Набережной, Заречная |
| 06.09.2024 | 8:30-16:00 | КТП № 6101 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Красноборск Замена селикагеля | с. Зеленец ул. Кооперативная, Октябрьская, Советская, Садовая |
| 13.09.2024 | 08:30-12:30 | КТП № 6083 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Красноборск Замена селикагеля | с. Красноборск ул. Советская |
| 13.09.2024 | 12:30-16:00 | КТП № 6086 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Красноборск Замена селикагеля | с. Красноборск ИП Дергунов (Пилорама) |
| 19.09.2024 | 8:30-16:00 | КТП № 6286 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Красноборск Замена селикагеля | с. Зеленец ул. Совхозная, Садовая, Заречная |
| 20.09.2024 | 8:30-16:00 | КТП № 6114 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Красноборск Техническое обслуживани КТП | с. Зеленец З/Т Поволжье |
| 23.09.2024 | 8:30-16:00 | КТП № 6103 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Красноборск Техническое обслуживани КТП | с. Зеленец ул. Ульяновская, Нагорная |
| 02.09.2024 | 8:00-16:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 6178 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Елшанка – перетяжка провода ВЛ | с.Большая Борла ул.50 лет Победы, ВНБ |
| 05.09.2024 | 8:00-16:00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 6178 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Елшанка – устройство повторного заземления опор | с.Большая Борла ул.1 мая |
| 03.09.2024 | 8:00-16:00 | Оп. №47-52 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 6053 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Замена металлической траверсы промежуточной опоры, замена изоляторов. | С. Федькино: ул. Центральная, Ленинградская |
| 04.09.2024 | 8:00-12:00 | КТП № 6059 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Осмотр КТП, замена силикагеля. | С. Байдулино: ул. Московска, Заречная, Горная, Советская, СДК |
| 04.09.2024 | 12:00-16:00 | КТП № 6057 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Осмотр КТП, замена силикагеля. | С. Байдулино: ул. 50 Лет Победы, магазин, ФАП. |
| 05.09.2024 | 8:00-16:00 | Оп. №8,13,15,17,19,22,25 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 6053 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Замена наружного ввода. | С. Федькино: ул. Центральная, Ленинградская |
| 06.09.2024 | 12:00-16:00 | КТП № 6042 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Тереньга Осмотр КТП, замена силикагеля. | С. Гладчиха: Ростелеком, Ульяновск GSM |
| 09.09.2024 | 8:00-12:00 | КТП № 6271 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Тереньга Осмотр КТП, замена силикагеля. | С. Гладчиха: ВНБ, склады Прокофьева |
| 10.09.2024 | 8:00-16:00 | Оп. №26,42,45,46,48,49,52 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 6053 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Замена наружного ввода. | С. Федькино: ул. Центральная, Ленинградская |
| 11.09.2024 | 8:00-12:00 | Оп. №1А,1,4,10,14 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 6054 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Измерение сопротивления заземляющих устройств, выборочная проверка элементов заземления опор. | С. Федькино: ул. Заречная |
| 11.09.2024 | 12:00-16:00 | Оп. №1,2,4,6 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 6055 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Измерение сопротивления заземляющих устройств, выборочная проверка элементов заземления опор | С. Федькино: ВНБ |
| 12.09.2024 | 8:00-16:00 | Оп. №1,3,5,8,9,13,15 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 6267 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Тереньга Измерение сопротивления заземляющих устройств, выборочная проверка элементов заземления опор | С. Федькино: ФАП |

Начальник Тереньгульского РЭС                                                        С.Н. Назаров